# Le Moteur Asynchrone

Le moteur asynchrone est une machine qui transforme de l’énergie ELECTRIQUE en énergie MECANIQUE. Le fonctionnement est basé sur la production d’un CHAMP TOURNANT.
# 1. Introduction
Le moteur asynchrone triphasé est largement utilisé dans l'industrie, sa simplicité de construction en fait un matériel très fiable et qui demande peu d'entretien. Il est constitué d'une partie fixe, le stator qui comporte le bobinage, et d'une partie rotative, le rotor qui est bobiné en cage d'écureuil. Les circuits magnétiques du rotor et du stator sont constitués d'un empilage de fines tôles métalliques pour éviter la circulation de courants de Foucault.
# 2. Principe de fonctionnement
## 2.1. principe du moteur synchrone

- Entraînons en rotation un aimant en U : on à la création d’un CHAMP TOURNANT qui tourne à la même vitesse que l’aimant. Nous appellerons cette vitesse Ns : VITESSE DE SYNCHRONISME.
- Plaçons une aiguille aimantée entre les 2 pôles de l’aimant : Entraînons en rotation l’aimant à la vitesse Ns. On s’aperçoit que l’aiguille tourne dans le MEME SENS et à la MEME VITESSE que l’aimant.
Les 2 mouvements sont SYNCHRONES. C’est le principe du moteur synchrone
## 2.2. Principe du moteur asynchrone

- Entraînons en rotation un aimant en U : on à la création d’un CHAMP TOURNANT qui tourne à la même vitesse que l’aimant. Nous appellerons cette vitesse Ns : VITESSE DE SYNCHRONISME.
- Plaçons un disque conducteur entre les 2 pôles de l’aimant : Entraînons en rotation l’aimant à la vitesse Ns. On s’aperçoit que le disque tourne dans le MEME SENS et à une VITESSE INFERIEUR à l’aimant.
Les 2 mouvements sont ASYNCHRONES. C’est le principe du moteur asynchrone
## 2.3. Énonce du principe
Un disque conducteur placé dans un champ VARIABLE est le siège de COURANTS INDUITS, ses courants tendent à S’OPPOSER à la CAUSE qui leur ont donné naissance, et font tourner le disque dans le MEME SENS de rotation que le champ et à une vitesse Nr inférieur à Ns.
## 2.4. Création d’un champ tournant en triphasé
On peut obtenir l’effet analogue en remplaçant l’aimant par 3 BOBINES IDENTIQUES PLACEES A 120° et reliées au réseau triphasé.
En inversant 2 des 3 fils de l’alimentation, on obtient un champ tournant dans l’autre sens.

# 3. Formules
## 3.1. Le glissement
Nous avons vu que la vitesse du disque était inférieure à la vitesse de l’aimant. La différence entre les deux vitesses est appelée glissement. C’est l’écart relatif entre la vitesse de rotation du ROTOR ( arbre du moteur ) et celle du champ tournant (créé par les bobinages statorique).
g = {Ns - Nr} over Ns	Ns =vitesse du champ tournant en Tr / s ou en Tr / min / Nr = vitesse du rotor en Tr / s ou en Tr / min / g = glissement en %

## 3.2. Vitesse du champ tournant
Les bobinages du stator présentent plus ou moins de pôles, ce nombre est fixé à la fabrication du moteur. En fonction du NOMBRE DE PAIRE DE POLES la vitesse du champ tournant sera plus ou moins grande, elle est fonction de f et de p selon la formule suivante :
Ns = f over p	Ns = vitesse du champ tournant en Tr / s / p = nombre de paires de pôles / f = fréquence du réseau d’alimentation en Hz

		Nombre de paire de pôles
		1	2	3	4
		vitesse du champ tournant en tour par minute
Fréquence de l’alimentation	100 Hz	6000	3000	2000	1500
	50 Hz	3000	1500	1000	750
	25 Hz	1500	750	500	375

## 3.3. Puissance et couple

Pa=U.I.sqrt3.cosφ / Pu =η.Pa / Pu = Cu.ω / ω =2π.Nr over 60	Pa : puissance absorbée (W) / Pu : puissance utile (W) / Pu : puissance utile (W) / ω : rotation du moteur (rad/s)	U : tension entre 2 phases / η : rendement du moteur / Cu : couple utile (N.m) / Nr : vitesse de rotation nominale (tr/min)

# 4. Plaque à bornes et couplage
## 4.1. La plaque à bornes
La plaque à bornes d’un moteur asynchrone comporte toujours 6 bornes repérées U1, V1 et W1 et W2, U2 et V2. Les bornes repérées U1, V1, W1 sont toujours reliées au réseau d’alimentation.
## 4.2. Disposition des enroulements statorique
Sous chaque borne est reliée une extrémité d’un des 3 enroulements (ou bobinages) servant à créer le champ tournant. Les enroulements sont toujours disposés comme sur la figure ci- dessous.
Vue extérieure	Vue intérieure

On trouve également 3 barrettes en cuivre munies de 2 encoches. Ces barrettes servent au couplage des enroulements.

## 4.3. Notions sur le triphasé
Le1er chiffre est la phase indiqué par la flèche	U21 = U32 = U13 = U = tension entre phases. Ces tensions sont appelées TENSIONS COMPOSEES / VIN = V2N = V3N = V = tension entre une phase et le neutre_ Ces tensions sont appelées TENSIONS SIMPLES / U= V.sqrt(3)

## 4.4. Couplage étoile
SYMBOLE : Y
Les 3 enroulements ont un point commun, U2, V2, W2 puis les 3 phases sont branchées aux extrémités U1, V1, W1.

DANS LE CAS D’UN COUPLAGE ETOILE LES ENROULEMENTS SONT SOUMIS A LA TENSION SIMPLE ( V ).
## 4.5. Couplage triangle
SYMBOLE : Δ
Les 3 enroulements sont montés en série pour former un triangle puis les 3 phases sont branchées aux sommets du triangle.

DANS LE CAS D’UN COUPLAGE TRIANGLE LES ENROULEMENTS SONT SOUMIS A LA TENSION COMPOSEE ( U ).
# 5. La plaque signalétique
On trouve sur tous les moteurs asynchrones une plaque signalétique comportant les informations suivantes :

# 6. Puissance et rendement

# 7. Caractéristique du moteur asynchrone
Le couple (N.m) varie avec la fréquence de rotation (tr/min) du moteur accouplé à la charge entraînée (supposée fixe ). Les caractéristiques du moteur et de la charge se croisent au point de fonctionnement pour lequel les couples moteur et résistant sont identiques. D'une manière générale, le point de fonctionnement en moteur doit être choisi pour N<Ns et doit être placé dans la partie verticale de la courbe, au plus près de la vitesse de rotation nominale Nr (appelée aussi Nn).
# 8. Exercice
Un moteur asynchrone triphasé est alimenté par le réseau EDF 380V/50Hz il absorbe un courant de 60A et tourne à une vitesse de 1450 tour/min.
Sur la plaque signalétique on peut lire que le facteur de puissance est de 0,88 et qu’il possède 2 paires de pôle.
En mesurant avec un ohmmètre entre 2 bornes du stator on trouve une résistance de 0,25Ω.
Les pertes fer au stator sont de 600W.
Déterminer :
1. Le couplage du moteur
  alimentation 380V : Y
2. La vitesse de synchronisme
  alignl color red stack { n_s = f over p = 50 over 2 = 25 Hz # N_s = n_s times 60 = 1500 tr/min }
3. Le glissement
  color red { g = {Ns - Nr} over Ns = { 1500 - 1450 } over 1500 = 3,3"%" }
4. La puissance absorbée
  color red { P_a = U.I. sqrt(3).cosφ = 380 times 60 times sqrt(3) times 0,88 = 34752W }
5. Les pertes joules au stator
  color red { P_JS = 3 over 2 .R.I^2 = 3 over 2 times 0,25 x 60^2 = 1300 W }
6. Les pertes joules au rotor
  color red { P_JR = g.P_TR = g.(P_a – P_JS – P_FS) = 0,033 times (34752 – 1350 – 600) = 1082 W }
7. La puissance utile
  alignl color red stack { P_m = P_FS = 600 W # P_u = P_a – P_JS – P_FS – P_JR – P_m = 34752 - 1350 - 600 - 1082 - 600 = 31120 W }
8. Le rendement du moteur
  color red { η = P_u over P_a = 31120 over 34752 = 0,90 }
9. Le couple utile
  color red { P_u = C_u .Ω dlrarrow C_u = P_u over {N.{2π} over 60} = 31120 over {1450 times {{2π} over 60}} = 205 N.m }
Le moteur entraîne un treuil qui soulève une charge à la vitesse de 5m/s et possède un rendement de 0,8.
Calculer la charge soulevée par le treuil.
color red stack { η = P_m over P_u = { F.v } over P_u dlrarrow F = {η.P_u} over v = 0,8 times 31120 over 5 = 4979 N # F = m.g dlrarrow m = F over g = 4979 over 9,81 = 508 kg }