Les moteurs électriques
Isabelle Chênerie, Patrick Ferré
chenerie@cict.fr, patrick.ferre@lget.ups-tlse.fr

---
Ces diapositives constituent le support de cours.
Elles seront complétées par des démonstrations
et explications en amphi.
La présence en cours est donc fortement conseillée.

---
Chapitre 1
Présentation des moteurs
électriques

---
Fonction d’un moteur
moteur
puissance électrique
puissance mécanique
fournie par
l’alimentation
électrique
(puissance absorbée)
disponible
sur l’arbre
du moteur
(puissance utile)
Pertes = puissance absorbée – puissance utile
Animation

---
Force de Laplace
size 12{d { vec {F}}= ital "id {" vec ital {l}} times { vec {B}}} {}
size 12{d { vec {F}}= { vec {0}}} {}
courant
courant
courant
size 12{ { vec {B}}} {}
size 12{ { vec {B}}} {}
size 12{d { vec {F}}} {}
size 12{d { vec {F}}} {}
size 12{ { vec {B}}} {}
règle des 3 doigts de la main droite : courant – champ - force

---
Principe de fonctionnement
size 12{ { vec {B}}} {} size 12{ { vec {B}}} {} size 12{d { vec {F}}} {} size 12{d { vec {F}}} {} size 12{d { vec {F}}= { vec {0}}} {} size 12{d { vec {F}}= { vec {0}}} {}
courant
courant

---
Eléments de base d’un moteur
Exemple
Le stator (ou inducteur) :
partie fixe,
produit le champ
magnétique
stator
Le rotor (ou induit) :
partie mobile,
en rotation
rotor

---
Les différents types de moteurs
Moteur à courant continu
avantage : réglage de vitesse facile
Si l’excitation est série
il peut fonctionner en
alternatif
= moteur universel
Collecteur + balais
alimentent l’induit
= point faible	(usure)
Utilisation décroissante

---
Les différents types de moteur
Moteur asynchrone
Avantage : robuste et simple
Alimenté en
alternatif triphasé
- sans collecteur
ni balais
- rotor à bagues* ou à cage
*utilisation décroissante
= le plus utilisé

---
Les différents types de moteur
Moteur pas à pas
= petit moteur de précision
Système de commande électronique
impulsions électriques
déplacement angulaire du rotor
(4 à 400 pas par tour)

---
Exemples d’utilisation
Moteur à courant continu / (batteries, piles)	Petits outils, / appareils électroportatifs sans fil
Moteur universel / (secteur)	Petit et moyen électroménager / (perceuse, aspirateur)
Moteur asynchrone / (triphasé)	Machines outils / (nettoyeurs haute pression)
Moteur pas à pas / (commande électronique)	Mécanique de précision (imprimante, lecteur CD)

---
Chapitre 2
Moteurs à courant continu

---
1 . Généralités
I
I
R
M
E’
U
U
Schéma électrique équivalent
en continu
Schéma fonctionnel

---
1-a : 2 modes d’alimentation
I
I
Rrotor
Rstator
Rrotor
E’
U
E’
U
Excitation séparée
inducteur = circuit
indépendant (donc
2 alimentations)
alimentation continue
pour l’induit
Excitation série
induit et inducteur
dans le même circuit
une alimentation unique
en continu

---
1-b : équations électriques
(convention récepteur)
alignl { stack { size 12{U \( V \) =E'+ ital "RI"} {} # {} } } {}
Loi d’Ohm
Fcem induite
excitation séparée : R = Rrotor
excitation série : R = Rrotor + Rstator
size 12{E' \( V \) =K rSub { size 8{E'} } Φ %OMEGA } {}
flux à travers les spires de l’induit (Wb)
 vitesse de rotation (rad/s)
K constante
Vitesse de rotation = E’ / KE’  = (U-RI) /KE’
rad/s) = N(tr/mn).2/60 = n(tr/s).2

---
1-c : bilan de puissance
size 12{P size 8{ ital "absorbée"}= ital "UI"=P size 8{ ital "pertes"}+P size 8{ ital "utile"}} {}
Type de pertes	effet Joule	Pertes ferro-magnétiques	pertes / mécaniques
Cause	résistance induit et inducteur	hystérésis, / courants de Foucault	frottements
Remède	ventilation	matériaux (Fe,Si) / feuilletage	roulements, / lubrifiants

---
Représentation schématique du bilan de puissance
PJ
Pertes fer + Pertes méca = Pertes collectives = constante
pour tout point de fonctionnement

---
1-d : relation puissance - couple
P = C . 
Puissance = couple . vitesse
Watts = (N.m) . (Rad/s)
A tout terme de puissance on peut donc associer un couple

---
1-e : couples
	Relation de définition
Couple moteur	Putile = Cmot . (1)
Couple de pertes / collectives	Pfer + Pméca = Cpertes . (2)
Couple / électromagnétique	Cemag = Cpertes + Cmot
: la puissance se répartit entre couple moteur et vitesse
: pertes constantes, mesurées par un essai à vide
: Cemag = KCI

---
1-f : rendement
size 12{η= { {P rSub { size 8{ ital "utile"} } } over {P rSub { size 8{ ital "absorbée"} } } } } {}
Définition générale
Moteur à excitation série
Moteur à excitation séparée :
- inducteur à aimant permanent
pas de pertes dans le circuit inducteur
- inducteur bobine
pertes dans le circuit inducteur
size 12{η= { {C rSub { size 8{ ital "mot"} } cdot %OMEGA } over { ital "UI"} } } {}
size 12{η= { {C rSub { size 8{ ital "mot"} } cdot %OMEGA } over { ital "UI"} } } {}
size 12{η= { {C rSub { size 8{ ital "mot"} } cdot %OMEGA } over { ital "UI"+P rSub { size 8{J} rSub { size 6{ ital "inducteur"} } } } } } {}

---
2 . Moteur à courant continu
excitation série

---
2-a équations du moteur
Tension d’alimentation
avec
Fcem induite
avec	(machine non saturée)
Vitesse
Couple électromagnétique
size 12{U=E'+ ital "RI"} {}
size 12{I rSub { size 8{ ital "stator"} } =I rSub { size 8{ ital "rotor"} } =I} {}
size 12{E'=K rSub { size 8{E'} } Φ %OMEGA } {}
size 12{Φ=αI} {}
size 12{ %OMEGA = { {U - ital "RI"} over {K rSub { size 8{E'} } Φ} } } {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "emag"} } =K rSub { size 8{C} } ΦI} {}
Alimentation
série

---
2-b fonctionnement moteur + charge
à vitesse constante
size 12{C rSub { size 8{ ital "rsis""tan"t} } =C rSub { size 8{ ital "mot"} } } {}
charge
moteur
régime établi ou permanent
size 12{C rSub { size 8{ ital "résis""tan"t} } =K rSub { size 8{C} } ΦI - C rSub { size 8{ ital "pertes"} } } {}
, la charge impose le courant
A vide, et si l’on néglige les pertes,
size 12{C rSub { size 8{ ital "résis""tan"t} } =0~ drarrow I=0~ drarrow %OMEGA = infinity } {}
emballement du moteur

---
2-c pour régler la vitesse :
size 12{ %OMEGA ~=~ { {U - ital "RI"} over {K rSub { size 8{E'} } Φ} } } {}
Avec une alimentation variable
il est possible de régler la vitesse.
Remarque : si la machine est peu chargée,
I et  sont faibles,
et  devient très important
un moteur série ne doit pas fonctionner à vide

---
2-d phases du mouvement de la charge
vitesse
t
décélération
couple de ralentissement
accélération
couple d’accélération
régime établi
définit le point de fonctionnement
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } =C rSub { size 8{ ital "rés"} } +C rSub { size 8{ ital "acc"} } } {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } =C rSub { size 8{ ital "rés"} } } {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } =C rSub { size 8{ ital "rés"} } - C rSub { size 8{ ital "ral"} } } {}

---
2-e représentation couple – vitesse
(caractéristique mécanique)
size 12{C rSub { size 8{ ital "emag"} } =C rSub { size 8{ ital "pertes"} } +C rSub { size 8{ ital "mot"} } =K rSub { size 8{C} } ΦI} {}
size 12{U=E'+ ital "RI"=K rSub { size 8{E'} } Φ %OMEGA + ital "RI"} {}
size 12{Φ=αI} {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } =K rSub { size 8{C} } α cdot left ( { {U} over {K rSub { size 8{E'} } α` %OMEGA +R} } right ) rSup { size 8{2} } - C rSub { size 8{ ital "pertes"} } } {}

---
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } } {}
Si les pertes sont négligées :
R = 0 et Cpertes = 0
Cmot varie en 1/2
size 12{ %OMEGA } {}
Couple moteur élevé au démarrage,
Exemple fort couple + faible vitesse (traction, laminoirs)
Exemple faible couple + forte vitesse (centrifugeuse)

---
3 . Moteur à courant continu
excitation séparée

---
3-a équations du moteur
Tension d’alimentation
avec
Fcem induite
est imposé par l’inducteur seul
Vitesse
Couple électromagnétique
size 12{U=E'+ ital "RI"} {}
size 12{R=R rSub { size 8{ ital "rotor"} } } {}
size 12{E'=K rSub { size 8{E'} } Φ %OMEGA } {}
size 12{ %OMEGA = { {U - ital "RI"} over {K rSub { size 8{E'} } Φ} } } {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "emag"} } =K rSub { size 8{C} } ΦI} {}
Alimentation
séparée

---
3-b démarrage
size 12{U=E'+ ital "RI"} {}
nulle au démarrage
size 12{I= { {U - E'} over {R} } = { {U} over {R} } approx ital "quelques"`"100"A} {}
au démarrage il y a surintensité
Pour limiter la surintensité :
augmenter Rrotor par un rhéostat de démarrage
démarrer à tension U faible

---
3-c pour régler la vitesse :
size 12{ %OMEGA ~=~ { {U - ital "RI"} over {K rSub { size 8{E'} } Φ} } } {}
Avec une alimentation variable
il est possible de régler la vitesse
(et de limiter la surintensité au démarrage)
Remarque :
en régime permanent
size 12{C rSub { size 8{ ital "emag"} } =K rSub { size 8{C} } ΦI=C rSub { size 8{ ital "pertes"} } +C rSub { size 8{ ital "mot"} } =C rSub { size 8{ ital "pertes"} } +C rSub { size 8{ ital "résis""tan"t} } } {}
size 12{I=f \( C rSub { size 8{ ital "résis""tan"t} } \) } {}

---
3-d représentation couple – vitesse
(caractéristique mécanique)
size 12{C rSub { size 8{ ital "emag"} } =C rSub { size 8{ ital "pertes"} } +C rSub { size 8{ ital "mot"} } =K rSub { size 8{C} } ΦI} {}
size 12{U=E'+ ital "RI"=K rSub { size 8{E'} } Φ %OMEGA + ital "RI"} {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } =~K rSub { size 8{C} } Φ` cdot { {U - K rSub { size 8{E'} } Φ %OMEGA } over {R} } - `C rSub { size 8{ ital "pertes"} } } {}
size 12{C rSub { size 8{ ital "mot"} } } {}
size 12{ %OMEGA } {}

---
Chapitre 3
Moteur asynchrone triphasé

---
1 - Alimentation triphasée
Distribution :
3 phases 1,2,3 ou A,B,C ou R,S,T
et un neutre N
Tensions simples
Tensions composées

---
1-a : Tensions simples
alignl { stack { size 12{v rSub { size 8{1} } \( t \) =V sqrt {2} "sin"` left (ωt right )} {} # v rSub { size 8{2} } \( t \) =V sqrt {2} "sin"` left (ωt - { {2π} over {3} } right ) {} # v rSub { size 8{3} } \( t \) =V sqrt {2} "sin"` left (ωt+ { {2π} over {3} } right ) {} } } {}
Equations horaires :

---
size 12{Σ widevec {V rSub { size 8{i} } } = widevec {0} } {}
Triphasé équilibré direct :
Vecteurs de Fresnel :
alignl { stack { size 12{V rSub { size 8{1} } =V rSub { size 8{2} } =V rSub { size 8{3} } =V} {} # ϕ rSub { size 8{V rSub { size 6{1} } /V rSub { size 6{2} } } } =ϕ rSub {V rSub { size 6{2} } /V rSub { size 6{3} } } size 12{ {}=ϕ rSub {V rSub { size 6{3} } /V rSub { size 6{1} } } } size 12{ {}= {2π} wideslash {3} } {} } } {}

---
1-b : Tensions composées
Vecteurs de Fresnel
pour un système
équilibré direct

---
alignl { stack { size 12{u rSub { size 8{"12"} } =U sqrt {2} "sin" \( wt+ { {p} over {6} } \) } {} # u rSub { size 8{"23"} } =U sqrt {2} "sin" \( wt- { {p} over {2} } \) {} # u rSub { size 8{"31"} } =U sqrt {2} "sin" \( wt- { {7p} over {6} } \) {} } } {}
Equations horaires :

---
1-c : Relation entre U et V
size 12{U=V sqrt {3} } {}

---
1-d : Récepteur triphasé équilibré
ii : courants de ligne
ji : courants dans les charges ou de phase

---
1-d : Récepteur étoile
Tensions et courants (récepteur étoile)
size 12{I rSub { size 8{i} } =J rSub { size 8{i} } } {}

---
Puissances (récepteur étoile)
size 12{ϕ=ϕ rSub { size 8{v} } - ϕ rSub { size 8{i} } =ϕ rSub { size 8{Z} } } {}
On pose	,
facteur de puissance
size 12{"cos"ϕ} {}
alignl { stack { size 12{``P=3` ital "VI""cos"ϕ= sqrt {3} ital "UI""cos"ϕ~ \( W \) } {} # size 12{``Q=3` ital "VI""sin"ϕ= sqrt {3} ital "UI""sin"ϕ~ \( ital "VAr" \) } {} # size 12{`S=3` ital "VI"= sqrt {3} ital "UI"~ \( ital "VA" \) } {} } } {}
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente

---
Pertes par effet Joule (récepteur étoile)
pour les 3 phases
size 12{P rSub { size 8{J} } = { {3} over {2} } ital "RI" rSup { size 8{2} } } {}
avec R = 2r

---
1-e : Récepteur triangle
Schémas électriques

---
Vecteurs de Fresnel (récepteur triangle)
size 12{I=J sqrt {3} } {}

---
Puissances (récepteur triangle)
size 12{ϕ=ϕ rSub { size 8{u} } - ϕ rSub { size 8{j} } =ϕ rSub { size 8{Z} } } {}
On pose	,
facteur de puissance
size 12{"cos"ϕ} {}
alignl { stack { size 12{P=3 ital "JU""cos"ϕ= sqrt {3} ital "UI""cos"ϕ} {} # size 12{Q=3 ital "JU""sin"ϕ= sqrt {3} ital "UI""sin"ϕ} {} # size 12{S=3 ital "JU"= sqrt {3} ital "UI"} {} } } {}

---
Pertes par effet Joule (récepteur triangle)
pour les 3 phases
size 12{P rSub { size 8{J} } = { {3} over {2} } ital "RI" rSup { size 8{2} } } {}
avec R = 2r/3

---
Résumé :
	Couplage étoile	Couplage triangle
Relation entre U et V
Relation entre I et J
Déphasage
Puissance active
Pertes Joule
Résistance équivalente
Puissance réactive
Puissance apparente
Facteur de puissance
size 12{U=V sqrt {3} } {}
size 12{U=V sqrt {3} } {}
size 12{I=J sqrt {3} } {}
size 12{I=J} {}
size 12{ϕ left ( widevec {J} , widevec {U} right )} {}
size 12{ϕ left ( widevec {I} , widevec {V} right )} {}
alignl { stack { size 12{P=3` ital "VI""cos"ϕ} {} # size 12{P= sqrt {3} ital "UI""cos"ϕ} {} } } {}
alignl { stack { size 12{P=3 ital "UJ""cos"ϕ} {} # size 12{P= sqrt {3} ital "UI""cos"ϕ} {} } } {}
size 12{P=3 ital "rI" rSup { size 8{2} } = { {3} over {2} } ital "RI" rSup { size 8{2} } } {}
size 12{P=3 ital "rJ" rSup { size 8{2} } = { {3} over {2} } ital "RI" rSup { size 8{2} } } {}
size 12{R= { {2} over {3} } r} {}
size 12{R=2r} {}
size 12{Q= sqrt {3} ital "UI""sin"j} {}
size 12{Q= sqrt {3} ital "UI""sin"j} {}
size 12{S= sqrt {3} ital "UI"} {}
size 12{S= sqrt {3} ital "UI"} {}
size 12{"cos"j} {}
size 12{"cos"j} {}

---
1-f : relèvement du facteur de puissance
récepteur triangle :
alignl { stack { size 12{Q rSub { size 8{c} } "=-"CwU rSup { size 8{2} } } {} # ital "Qc" rSub { size 8{ ital "Tot"} } =3Q rSub { size 8{c} } "=-"3CwU rSup { size 8{2} } {} } } {}
	Puissance active	Puissance réactive	Facteur de puissance
Charge seule			On a
Les trois condensateurs seuls
Charge / + / condensateurs			On veut
size 12{Q= ital "Ptg"j} {}
size 12{P} {}
size 12{"cos"j} {}
size 12{Q rSub { size 8{c} } "=-"3CwU rSup { size 8{2} } } {}
size 12{0} {}
size 12{0} {}
size 12{P} {}
size 12{Q'=Q+Q rSub { size 8{c} } = ital "Ptg"j'} {}
size 12{"cos"j'>"cos"j} {}

---
Formules de calcul des condensateurs :
size 12{C= { {P left ( ital "tg"ϕ - ital "tg"ϕ' right )} over {3ωU rSup { size 8{2} } } } } {}
Triangle :
size 12{C= { {P left ( ital "tg"ϕ - ital "tg"ϕ' right )} over {ωU rSup { size 8{2} } } } } {}
Etoile :

---
2 - Moteur asynchrone triphasé
2-a : principe de fonctionnement
3 enroulements
p paires de pôles
size 12{n rSub { size 8{s} } = { {f} over {p} } } {}

---
2-b : schémas

---
2-c : Phénomène de glissement

---
2-c : Phénomène de glissement
size 12{g= { {n rSub { size 8{s} } - n} over {n rSub { size 8{s} } } } } {}
Glissement : g
- à vide :
size 12{n=n rSub { size 8{s} } drarrow g=0} {}
- en charge
size 12{n<n rSub { size 8{s} } drarrow g<1} {}
Ordre de grandeur : quelques %

---
2-d : Caractéristique mécanique T(n)
Zone linéaire :
size 12{T prop n} {}

---
2-d : Caractéristique mécanique T(g)
Zone linéaire :
size 12{T prop g} {}

---
2-e : point de fonctionnement

---
2-f : bilan des puissances
size 12{P rSub { size 8{a} } = sqrt {3} ital "UI""cos"j} {}
Puissance électrique absorbée :
size 12{P rSub { size 8{ ital "Js"} } = { {3} over {2} } ital "RI" rSup { size 8{2} } } {}
Pertes par effet Joule au stator :
Pertes par effet Joule au rotor :
size 12{P rSub { size 8{ ital "Jr"} } approx ital "gP" rSub { size 8{ ital "tr"} } } {}
Puissance utile = puissance absorbée - pertes