Schéma fonctionnel de l’alimentation d’un objet technique

---
1. Fonction ADAPTATION
Le Transformateur
Symbole

---
color white size 24 { m = N_2 over N_1 }
color white size 24 { m = N_2 over N_1 = U_2 over U_1 }
Puissante apparente (VA) :
color white size 24 { S = U_1 .I_1 = U_2 .I_2 }
Transformateur réel :
color white size 24 { U_1 .I_1 > U_2 .I_2 }

---
2. Fonction REDRESSEMENT
Redressement
Pont de Grätz

---
3. Fonction FILTRAGE
Filtrage
color white size 24 { bar U = { hat U + check U } over 2 }
Valeur moyenne :
color white size 24 { ΔU = { hat U - check U } over 2 }
Ondulation :
color white size 24 { τ = ΔU over {bar U} }
Taux d’ondulation :

---
4. Fonction REGULATION
Objectif : atténuer l’ondulation

---
5. Fonction PROTECTION
Surintensité
Court circuit