Alimentation électrique
# Exercice 1
Soit un transformateur comportant 1000 spires sur son enroulement primaire et 104 spires au secondaire.
1. Calculer son rapport de transformation.
  color red { m = N_2 over N_1 = 104 over 1000 = 0,104 } < 1, transformateur abaisseur de tension
2. Quelle est la valeur efficace de la tension au secondaire, si on applique sur le primaire la tension du secteur fournie par le réseau E.D.F ?
  color red { m = N_2 over N_1 = U_2 over U_1 dlrarrow U_2 = m.U_1 = 0,104 times 230 = 24 V }
# Exercice 2
On désire convertir une tension sinusoïdale de valeur efficace 24 V en une tension sinusoïdale de valeur efficace 12 V.
Nous allons pour cela utiliser un transformateur. Sur son catalogue, un fournisseur de composants électroniques nous propose 6 transformateurs différents :
Quel transformateur choisiriez-vous pour répondre au problème posé ?
color red { m = U_2 over U_1 = 12 over 24 = 0,5 } , ce rapport doit être identique pour le nombre de spires
seul le T4 correspond
# Exercice 3
On donne les caractéristiques suivantes d’un transformateur :
- m = 0,04
- S = 30 VA
Le primaire de ce transformateur est branché au réseau EDF.
1. Quelle est la tension disponible au secondaire lorsque le transformateur est à vide (pas de charge) ?
  color red { m = U_2 over U_1 dlrarrow U_2 = m.U_1 = 0,04 times 230 = 9,2 V }
2. Quel est le courant maximal que peut fournir le transformateur à une charge ?
  color red { I_2max = S over U_2 = 30 over 9,2 = 3,26 A }
3. En déduire la valeur limite de la charge (en ohms) que le transformateur pourra alimenter. Cette valeur est-elle maximale ou minimale ?
  Loi d’Ohm : color red { U = R.I dlrarrow R_min = U_2 over I_2max = 9,2 over 3,26 = 3 Ω }
# Exercice 4
Une piscine est éclairée par deux projecteurs dont chacune des lampes a pour caractéristique 12 V, 300 W. Pour réaliser l’installation, l’électricien doit choisir un transformateur adapté au problème. Quel doit être le rapport de transformation et la puissance apparente de ce transformateur ?
color red { m = U_2 over U_1 = 12 over 230 = 0,052 }
color red { S = U_2 .I_2 = U_2 .2.P over U_2 = 2 times 300 = 600 VA }
NB : cosφ = 1 car le déphasage est nul (éléments purement résistifs)
# Exercice 5
Un transformateur réel alimente une charge à partir du réseau E.D.F. :

On relève les mesures suivantes :
- U1 = 230 V
- I1 = 130 mA
- U2 = 12 V
- I2 = 2 A
1. Quelle est la puissance transmise à la charge ?
  color red { S_2 = U_2 .I_2 = 12 times 2 = 24 VA }
2. Pour fournir cette puissance à la charge, quelle puissance doit consommer le transformateur sur le réseau E.D.F. ?
  color red { S_1 = U_1 .I_1 = 230 times 130.10^-3 = 29,9 VA }
3. Le rapport des puissances {U_2 .I_2} over {U_1 .I_1} est appelé rendement du transformateur. Quel est le rendement de ce transformateur ?
  color red { {U_2 .I_2} over {U_1 .I_1} = 24 over 29,9 = 80,3"%" }
# Exercice 6
Après redressement et filtrage d’une tension sinusoïdale, nous obtenons la tension UR représentée ci-dessous :
valeur maximale : hat U = 20 V / valeur minimale : check U = 17 V

1. Quelle est la valeur moyenne de la tension UR ?
  color red { bar U_R = { hat U + check U } over 2 = { 20 + 17 } over 2 = 18,5 V }
2. Combien vaut l’ondulation de la tension UR ?
  color red { ΔU_R = { hat U - check U } over 2 = { 20 - 17 } over 2 = 3 V }
3. Combien vaut le taux d’ondulation de la tension UR ?
  color red { τ = ΔU over {bar U} = 3 over 18,5 = 16,2"%" }